ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. Цел на обществената поръчка

Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да осигури оптимални параметри на микроклимата в работните помещения в административната сграда на  ТП на НОИ  гр. Силистра, ул. „Цар Шишман” № 5 и Архивохранилището на  ТП на НОИ  гр. Силистра, бул. „Македония” № 168. В тази връзка за поддържане постоянен комфорт и работоспособност на служителите, е необходимо да бъде възложена следгаранционна абонаментна поддръжка и сервизно техническо обслужване на климатична техника, собственост на ТП на НОИ - Силистра,  подробно описана в Приложение №1, неразделна част от Техническите спецификации. Абонаментната поддръжка включва предоставяне на услуги за профилактика, ремонт и осигуряване на резервни части и консумативи.

II. Обект и предмет на обществената поръчка

1. Обектът на поръчката е предоставянето на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закон за обществени поръчки (ЗОП).

2. Предмет и обхват на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка представлява услуга по абонаментна поддръжка на извънгаранционна климатична техника – 58 бр. климатици, описани по вид, количество и местонахождение в Приложение 1, в която услуга са предвидени дейности по профилактика и авариен ремонт за постигане оптимална работа в срока на поддръжка на техниката.

Дейностите, предвидени в обществената поръчка, са насочени към осигуряване максимално добра работа на климатичната техника, с цел осигуряване на оптимални стойности на микроклимата в помещенията в зависимост от предназначението им, при спазване на нормативната база в Р България.

В обхвата на предмета на поръчката са включени следните дейности:

2.1. Абонаментна следгаранционна поддръжка - ежемесечни и сезонни профилактични прегледи;

2.2. Сервизното техническо обслужване и ремонт на климатичната техника, описана в Приложение 1 към Техническите спецификации, неразделна част от документацията, се осъществява при констатирана повреда и след писмено одобрение на оферта от Възложителя, като включва и осигуряване на резервни части и консумативи.

III. Приложима нормативна уредба и общи изисквания към предмета на обществената поръчка

1.	Нормативни документи, относими към предмета на поръчката

За целите на изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, трябва да бъдат спазвани като минимум следните относими нормативни актове:

- Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 текст от значение за ЕИП;

- Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

- Наредба №1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн., ДВ, бр. 20 от 2017 г.; изм., бр. 46 от 2018 г.);

- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

- Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V;

- Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г).

- Наредба № 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

Забележка: Относно всеки от описаните стандарти следва да се счита, че е допълнен с думите "или еквивалентно/и".

2. Общи изисквания и място на изпълнение на обществената поръчка

Всички видове дейности, включени в обхвата на обществената поръчка, като: профилактика, сервизно техническо поддържане, демонтаж, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на ремонтирана климатична техника, са предвидени да се изпълняват на мястото на монтаж на съответната техника –работните помещения в административната сграда на  ТП на НОИ  - Силистра, ул. „Цар Шишман” № 5 и Архивохранилището находящо се на адрес гр.Силистра, бул. „Македония” № 168, съобразно следните изисквания:

- Изискванията, подробно описани в настоящите технически спецификации;

- Инструкциите, определени от производителя на съответната климатична и техника, включена в обхвата на абонаментна поддръжка;

- Всички относими към този вид техника нормативни изисквания и стандарти, действащи в Република България;

- Осигуряване на техническо състояние за безопасно и надеждно ползване.

За целите на следгаранционната поддръжка и сервизното обслужване в Приложение 1 са посочени: марка, модел, електрическа мощност и местонахождение.

Функционалните проверки и сервизното следгаранционно техническо обслужване (в т.ч. и сезонното) се извършват след съгласуване с Възложителя и с честота и по ред, описан в инструкциите на производителя за различните модели климатична техника и прилежащото им оборудване.

Извършването на всички дейности в обхвата на абонаментната поддръжка, сервизно техническо обслужване и ремонти се удостоверява със съставянето и подписването на протоколи за всеки отделен случай между оторизирани съгласно договора представители на Възложителя и Изпълнителя.

IV. Технически изисквания и начин на изпълнение

1.1. Профилактични месечни прегледи – включва изпълнението на следните дейности:

1.1.1. Относно климатични инсталации и изграждащите ги елементи1:

а)	посещение на място от сервизния екип;

б)	демонтаж на въздушни филтри с цел почистване и измиване, монтаж;

в)	оглед и проверка чистотата на вътрешен топлообменник и почистване при необходимост;

г)	оглед и проверка целостта на електрически и тръбни връзки;

д)	проверка закрепването на вътрешно и външно тяло на климатичната система;

__________________________

Когато за нуждите на демонтажа, монтажа и ремонт на съоръжения и инсталации е необходимо извършване на дейности по заваряване, същите се осъществяват от правоспособно лице.

е)	оглед и проверка за замърсяване, корозия, закрепването и шума от работата на вентилатора и компресора според каталожните данни;

ж)	оглед и проверка чистотата на външните топлообменници;

з)	включване в режим на охлаждане или отопление, съобразно сезона и проверка на работните параметри на климатичната система;

и)	почистване на кондензопроводите;

й)	оглед и проверка на направляващите щори.

Забележка: Разходите за консумативи (почистващи препарати, спрейове, смазочни материали и др.) по време на профилактичните месечни прегледи са за сметка на Изпълнителя и следва да са включени в месечната абонаментна цена.

1.2. Профилактични и сезонни прегледи – включва изпълнението на следните дейности:

а) Измиване на топлообменник на външно климатично тяло без демонтаж, на място, в началото на пролетно летния сезон (месец април) на всички климатици по Приложение 1;

б) Задължителен профилактичен преглед за охлаждане в началото на пролетно-летния сезон (месец април) на климатиците, който включва дейностите от месечния профилактичен преглед и автоматична или ръчна настройка на параметрите за преминаване от отопление към охлаждане на климатиците и изготвяне протоколи за профилактиката, разписани от двете страни;

в) Задължителен профилактичен преглед за отопление в началото на есенно-зимния сезон (месец октомври) на климатиците, състоящ се от тестване на параметрите за преминаване от охлаждане към отопление на климатичната техниката с автоматична или ръчна настройка и изготвяне протоколи за профилактиката, разписани от двете страни.

Забележка: Разходите за консумативи (почистващи препарати, спрейове, смазочни материали и др.) по време на профилактичните месечни прегледи са за сметка на Изпълнителя и следва да са включени в месечната абонаментна цена.

1.3. Сервизно техническо обслужване и ремонт на климатичната техника

1.3.1.Техническото поддържане на климатичната техника включва отстраняване на повреди, възникнали вследствие експлоатация на техниката, описана в Приложение № 1, с изключение на климатиците, които са в срок на гаранция, както и промяна на нейното местонахождение включваща демонтаж на посочен от Възложителя климатик, преместването му и монтажа в друго помещение в административна сграда на ТП на НОИ - Силистра, след уведомяване от страна на Възложителя (по факс, телефон или e-mail). При необходимост от подмяна на дефектирала част, новата част се влага след предварително съгласуване и изразено съгласие на Възложителя. За целта се съставя констативен протокол за повредата към който се прилага оферта с посочени цени на необходимите резервни части. Срокът за реакция на Изпълнителя при повикване за отстраняване на повреда е до 6 /шест/ работни часа. Срокът за отстраняване на повреда е до 2 /два/ работни дни и започва да тече от датата, на която Възложителят е уведомил Изпълнителя за повредата или датата на която е доставена необходимата нова резервна част, когато отстраняването на повредата е свързано с подмяна на дефектирала част.  Срокът, в който Изпълнителя следва да предаде на Възложителя констативния протокол е до 1 /един/ работен ден от датата на явяването му за отстраняване на повредата. В срок от 1 /един/ работен ден, Възложителят (по факс, телефон, на електронен адрес или на място) потвърждава или отказва доставката на посочената резервна част. Ако повредата на климатик в сървърното помещение не може да бъде отстранена в срок, Изпълнителят е длъжен да монтира заместващ климатик, собственост на Възложителя в помещението. За извършения ремонт се съставя двустранно подписан протокол и фактура за вложените резервни части. При невъзможност за отремонтиране на дефектирал климатик, Изпълнителят изготвя протокол, който се подписва и от двете страни по договора и съответния климатик се изключва от предмета на поръчката.

1.3.2. Доставка на резервни части и консумативи- вложените резервни части и консумативи следва да са придружени със съответните гаранционни условия и сертификати. Гаранционният срок за извършените ремонти е не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от датата на извършения ремонт. Изпълнителят поема и гаранцията на вложените резервни части, като гаранционният им срок е определен от съответния производител. При повторна повреда от същия характер или на същия възел, възникнала в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстрани същата за своя сметка, в срок от 10 (десет) дни от уведомяването, освен ако неизправността е по вина на Възложителя.

Влаганите при ремонта резервни части, материали и консумативи трябва да са нови, оригинални (неупотребявани и нерециклирани), да съответстват на марката и модела на съответното климатично съоръжение и да отговарят на нормативно приетите изисквания за произход и качество в Република България.

Отстраняването на повредите и доставката на резервните части и консумативите се осъществява със собствен транспорт и за собствена сметка на Изпълнителя до посочените от Възложителя местонахождения на климатиците.

При невъзможност за ремонтиране на съответното дефектирало съоръжение, Изпълнителят следва да изготви констативен протокол, в който се дава техническо заключение за невъзможността от възстановяване на работоспособността му.

При възникване на необходимост от подмяна на климатик включен в Приложение №1 с нов гаранционен, демонтажът е за сметка на Изпълнителя.

Забележка: Стойността за всички ремонтни дейности, без стойността на резервните части, материали и хладилен агент (ако са вложени такива), необходими за отстраняване на повредите от гореописаните по поръчката дейности е включена в цената за абонаментно техническо поддържане.

2. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка.

ПРИЛОЖЕНИE към Техническите спецификации:

1. Списък на климатична техника - Приложение 1.